## Slide 1
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
Розв’язання системи лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі. Метод Гауса
Розробив: асистент Колісник М.А.

## Slide 2
Практичне заняття № 4.
Розв’язання системи лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі. Метод Гауса
Мета заняття: набуття практичного досвіду розв’язання систем лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі методом Гауса.
4.1. Порядок виконання практичного заняття
Ознайомитись з теоретичним матеріалом по темі заняття;
Скласти систему лінійних рівнянь усталеного режиму у формі балансу струмів з комплексними невідомими і коефіцієнтами для заданої схеми електричної мережі. Використовувати матеріали Практичного заняття № 3;
Розв’язати складену систему рівнянь методом Гауса із зворотнім ходом;
Перевірити правильність розв’язання системи рівнянь;
Виконати інженерний аналіз отриманих результатів;
Підготувати відповіді на контрольні питання.
4.2. Стислі теоретичні відомості
Наприклад, для виключення U1 з другого рівняння, це рівняння можна помножити на у11, перше помножити на у21і скласти їх. Для виключення U1 із третього і четвертого рівнянь виконуються аналогічні перетворення. Перше рівняння залишається без змін. В результаті вихідна система (3.1) набуває вигляду:
.
Усталений режим роботи електричної мережі, у вузлах якої задані постійні струми, описується системою лінійних рівнянь виду (3.1), (3.2). Невідомими величинами в ній є напруги у вузлах мережі Ui, коефіцієнтами при невідомих – взаємні та власні провідності вузлів Yij і Yii.
Для розв’язання таких систем рівнянь застосовують зазвичай прямі методи.
Один з них – метод Гауса, передбачає послідовне перетворення вихідної системи рівнянь з квадратною матрицею коефіцієнтів у еквівалентну систему з трикутною матрицею коефіцієнтів. Розв’язання еквівалентної системи рівнянь дає розв’язок вихідної системи.
Класичний метод Гауса передбачає виконання двох основних етапів: прямого і зворотного ходу. Прямий хід – послідовність однотипних кроків
виключення невідомих (напруги Ui ) із рівнянь системи (3.1) [2,10,8].
На першому кроці виконуються еквівалентні перетворення рівнянь системи, в результаті яких невідома U1 виключається із усіх рівнянь, починаючи з другого.

## Slide 3
y11U1  y12U2  ...  y1nUn  b1  0  y(1)U ...  y(1)U  b(1)  22 2 n 2  2 n ... … …   0  y(1)U ...  y(1)U  b(1)  n 2 2 nn n n  | (4.1)
Тут
нові значення коефіцієнтів при невідомих і вільні члени
рівнянь, обчислені в ході перетворень.
На другому кроці виключення невідомих виключається U2 із рівнянь, починаючи з третього і т.д. У результаті виконання (n-1)-го кроку виключення вихідна система (3.1) або (3.2) з квадратною матрицею коефіцієнтів перетворюється на еквівалентну систему рівнянь з трикутною матрицею коефіцієнтів при невідомих:
y11U1  y12U2  y13U3  ...  y1nUn  b1  y(1)U  y(1)U  ...  y1 U  b(1)  22 2 23 3 2n n 2  ... ... ... y(n2) U  y(n2)U  b(n2)  n1,n1 n1 n1,n n n1  y(n1)U  b(n1)  nn n n  | (4.2)
На кожному кроці виключення невідомих спосіб еквівалентних перетворень системи рівнянь може бути довільним. Наприклад, перерахунок коефіцієнтів і вільних членів системи рівнянь можна виконувати за формулами:
y(k )  y(k 1)  y(k 1) y(k 1) / y(k 1) ij ij kj ik kk b(k )  b(k 1)  y(k 1)b(k 1) / y(k 1) i i ik k kk | (4.3)
де ─ номер кроку виключення невідомих. Збігається з номером
(1)
(1) (1)
ij ii i
Y , Y ,b 
k  1,..., n 1
ykk ;
рівняння системи, в якому розміщений опорний елемент i  k  1,..., n ─ номер рівняння, із якого виключається невідоме;
j  k,..., n ─ номер елемента в рівнянні; yij , ykk ─ коефіцієнти при невідомих;
.
bi  yi0U0  I i – вільні члени рівнянь.
Зворотний хід – розв’язання системи (4.2) і обчислення значень усіх невідомих, починаючи з Un .
Із останнього рівняння системи (4.2) отримуємо:
n n nn
U
 b(n1) / y(n1) .

## Slide 4
n U  (b(i1)   y(i1)U ) / y(i1) , i  n 1,...,1 i i ij j ii j i1 | (4.4)
При підстановці правильно обчислених значень невідомих U1,U2 ,...,Un у вихідну систему (3.1), всі її рівняння перетворюються на тотожності.
4.3. Приклад виконання завдань практичного заняття
Система комплексних нелінійних рівнянь усталеного режиму у формі балансу струмів була складена на Практичному занятті № 3:
= -S2 / U2 ;
= -
,
–(0,0017–j0,0343) =–(3–j2)/ +(0,1034–j0,1756)·115;
Підставляємо його в передостаннє рівняння системи (4.2.) і обчислюємо Un1 і т. д. Послідовно визначаємо Un2 ,Un3 ,...,U2 ,U1 із решти рівнянь. Загальна формула при цьому має вигляд:
   
 

y U1 – y U2 – y U3 – y U4 = -S1 / U1 + y U0 ;
11 12 13 14 10
 
– y21 U1 + y22 U2 –
 


 

= -S3 / U3 + y30 U0 ;

0 – 0
– y U1 – 0 + y U3 – 0
31 33
– y U1 – 0 – 0 +
41

U
y
44
* *
U
4 S4 4
/
або
  
(0,3544–j0,5288) U1 –(0,1111–j0,1518) U2 –(0,1393–j0,1899) U3 –
*
U4 U1
  *
  *
  *
–(0,1111–j0,1518) U1 +(0,1111–j0,1518) U2 =–(5–j2)/ U2 ;
–(0,1393–j0,1899) U1 +(0,2254–j0,3362) U3 =–(4 – j3)/ U3 +(0,0861 –
–j0,1463)·115;
–(0,0017–j0,0343) U1 +(0,0051–j0,1025) U4 =– (3–j2)/ U4
При заданих у вузлах постійних потужностях рівняння системи нелінійні. Лінійні рівняння отримуємо при завданні у вузлах постійних струмів Іі= сonst ( i = 1, 2, 3, 4). Для переходу до струмів і, відповідно до лінійних рівнянь, обчислимо приблизні значення вузлових струмів при заданих потужностях і номінальній напрузі. Праві частини рівнянь системи набувають значень:

## Slide 5
   
y11 U1 – y12 U2 – y13 U3 – y14 U4 = J1 ;
 
– y21 U1 + y22 U2 –
0 – 0 = J 2 ;


0 = J 3 ;

– y U1 – 0 + y U3 –
31 33
– y U1 – 0
41

– 0 + y U4 = J 4 ,
44
або
  
(0,3544 – j0,5288) U1 – (0,1111 – j0,1518) U2 – (0,1393 – j0,1899) U3 –

U4
– (0,0017 – j0,0343) = 11.8579  j20.1723 ;
 
– (0,1111 – j0,1518) U1 +(0,1111 – j0,1518) U2 =-0,0455+j0,0182 ;
U
1
 
U
3
– (0,1393 – j0,1899) + (0,2254 –j0,3362) = 9.868  j16.7982 ;
 
- (0,0017 – j0,0343) U1 + (0,0051 – j0,1025) U4 =-0,0857+j0.0571 .
Систему рівнянь розв’язуємо методом Гауса із зворотнім ходом. І. Прямий хід метода Гауса.
Необхідно виконати три кроки виключення невідомих.
На першому кроці перетворюємо рівняння 2, 3 і 4 системи так, щоб виключити із них невідому U1.
Виключаємо U1 із другого рівняння.
Домножаємо перше рівняння на У21 = -(0,1111 – j0,1518):

 
-(0,1111–j0,1518)(0,3544–j0,5288) U1 +(0,1111–j0,1518) (0,1111–
-j0,1518) U2 +(0,1111–j0,1518)(0,1393–j0,1899) U3 +(0,1111–j0,1518)(0,0017–

U
4
j0,0343) = -(0,1111 – j0,1518)(11.8579  j20.1723 ),

J 1   S1í /U1íîì
 y10 U0  (3 - j2)/110 + (0,1034 - j0,1756)·115=
= (11.8579  j20.1723) kA;

J 2   S 2í /U2íîì  (5 - j2)/110=(-0,0455+j0,0182) kA;

J 3  S3í /U3íîì  y30 U0  (4 - j3)/ 110 + (0,0861 - j0,1463)·115=
=(9.868  j16.7982) kA;

J 4   S 4í /U4íîì  (3 - j2)/35=(-0,0857+j0.0571) kA .
Система лінійних рівнянь усталеного режиму у формі балансу струмів набуває вигляду:

## Slide 6
або
.
виключена перша складова, що містить невідому :
виключена перша складова, що містить невідому :
(0.0511 j0.1406) U1  (0.098  j0.2379) U3  5.3875  j11.1612
Віднімаємо ці рівняння. Отримуємо перетворене третє рівняння, із якого
1 2
3
3
4
3
5.0177 10 
(0.0409+j 0.1124) U (0.0107+j 0.0337) U (0.0134+j 0.0422
 j  4.077510 )U 1.7445  j  4.0409
)U (
Домножаємо друге рівняння на y11  0.3539-j0.5286
(0.3539  j0.5286)(0.1111  j0.1518) U1  (0.3539  j0.5286)(0.1111  j0.1518) U2 
 (0.3539  j0.5286)(-0.0455+j0.0182)
або
3
(0.0409+j0.1124) U1  (-0.0409  j0.1124) U2  6.475110  j0.0305
Віднімаємо ці рівняння. Отримуємо перетворене друге рівняння, із якого


U1
3 3
0  (0.0302+j0.0787) U2  (0.0134+j0.0422) U3  (5.0177 10  j4.077510 ) U3 
1.751+j4.0105
Виключаємо U1 із третього рівняння системи. Домножаємо перше рівняння на
y31  (0.1389  j0.1897) :
(0.1389  j0.1897)(0.3539  j0.5286) U1  (0.1389  j0.1897)(-0.1111 j0.1518) 
3
U2  (0.1389  j0.1897)(-0.1389  j0.1897) U3  (0.1389  j0.1897)(1.7369 10 
 j0.0343) U4  (0.1389  j0.1897)(11.8579  j20.1723)
або
(0.0511 j0.1406) U1 (0.0134  j0.0422) U2 (0.0167  j0.0527)U3 (6.272110 
3
 j5.0968103 )U  2.1806  j5.0512
4
Домножаємо третє рівняння на y11  0.3539 - j  0.5286 :
або


U1
3 3
0  (0.0134+j0.0422) U2  (0.0813+j0.1852) U3  (6.272110  j5.096810 ) U4 
 7.5681+j16.2124
Виключаємо U1 із четвертого рівняння системи. Домножаємо перше рівняння на y41  1.7369 10  j0.0343:
-3

## Slide 7
або
якого виключена перша складова, що містить невідому :
0 +
0 –
0 –
+
+
або
(1.7369 103  j0.0343)(0.3539  j0.5286) U  (1.7369 103  j0.0343)(-0.1111 
1
3 3
 j0.1518) U2  (1.7369 10  j0.0343)(-0.1389  j0.1897) U3  (1.7369 10 
 j0.0343)(1.7369 103  j0.0343) U  (1.7369 103  j0.0343)(11.8579  j20.1723)
4
3
3 3
0.0175  j0.0131U1  (5.0177 10  j4.0775 10 ) U2  (6.2721
(1.1755 103  j1
Домножаємо четверте рівняння на y11  0.3539-j  0.5286 :
(0.3539  j0.5286)(1.7369 103  j0.0343) U  (0.3539  j0.5286)(5.1881103 
1
 j0.1025) U4  (0.3539  j0.5286)(0.672  j0.3766)
або
4
(0.0175  j0.0131) U1  (0.0524  j0.039) U4  1.2754 10  j0.0655
Віднімаємо ці рівняння. Отримуємо перетворене четверте рівняння, із

U1
0  (5.0177 103  j4.0775 103 ) U  (6.2721103  j5.0968 103 ) U  (0.0512 
2 3
 j0.0389) U4  0.672  j0.3766

В результаті виконання першого кроку виключення невідомих ( U1 ), отримуємо еквівалентну систему рівнянь:
 
y11 U1 – y12 U2
 
– y U3 – y U4
13 14
= J1 ;
(1)
= J 2 ;
(1)
22
y U2

3
(1)
23
U
(1)
24
– y – y
U4
 
(1)
32
y U2

U3
(1)
33
y

U4
(1)
34
– y

(1)
2
(1)
42
y
U

3
(1)
43
– y

4
(1)
44
U y
U

= J 3 ;
(1)
= J 4 ,
1 2 3
4
2 3 3
(0.3539  j0.5286) U  (0.1111 j0.1518) U  (0.1389  j0.1897) U  (1.7369 103 
 j0.0343) U  11.8579  j20.1723
2 3 4
2
3
 1.751  j4.0105



0  (0.0302  j0.0787) U  (0.0134  j0.0422) U  (5.0177 103  j4.0775 103 ) U 


0  (0.0134  j0.0422) U  (0.0813  j0.1852) U  (6.2721103  j5.0968103 ) U 

 (6.2721103  j5.0968 103 ) U  (0.0512 
 7.5681  j16.2124

0  (5.0177 103  j4.0775 103 ) U

 j0.0389) U4  0.672  j0.3766

## Slide 8
На другому кроці виключення невідомих перетворюємо рівняння 3 і 4
еквівалентної системи так, щоб виключити з них невідому .
В результаті виконання другого
еквівалентну систему рівнянь:
 
– y U3 – y U4
13 14
–
+
або
 
y11 U1 – y12 U2
На третьому кроці виключення невідомих перетворюємо рівняння
–
–
0 +
0 + 0 +
0 + 0 – 0 +
або

U2
кроку виключення невідомих отримуємо
= J1 ;
(1)
= J 2 ;
2
(1)
22
y U

U3
(1)
23
– y
4
(1)
24
– y U
 
3
(2)
33
y

4
(2)
34
U y
U

(2)
3
(2)
43
0 +
0 + 0 +
0 + 0 – y

4
(2)
44
U y
U

= J 3 ;
(2)
= J 4 ,
1 2 3
4
2 3 3
(0.3539  j0.5286) U  (0.1111  j0.1518) U  (0.1389  j0.1897) U  (1.7369 103 
3 4
3 4
4 4
 j0.0343) U  11.8579  j20.1723



0  (0.0302  j0.0787) U  (0.0134  j0.0422) U  (5.0177 103  j4.0775 103 ) U 

 1.751  j4.0105

0  0  (0.0105  j0.0109) U  (3.1644 104  j9.1388 104 ) U 1.1932  j1.2133


0  0  (3.1644 10  j9.1388 10 ) U  (1.5243 103  j5.1655 103 ) U  0.0169  j0.0916


еквівалентної системи так, щоб виключити невідому U3 із четвертого рівняння. В результаті виконання останнього, третього кроку виключення невідомих, отримали еквівалентну систему рівнянь із трикутною матрицею
коефіцієнтів:
 
y11 U1 – y12 U2
 
– y U3 – y U4
13 14
(1)
22
y U2

3
(1)
23
– y

(1)
24
U y U4

= J1 ;
(1)
= J 2 ;
(2)
33
y U

4
(2)
34
3 y U

(2)
= J 4 ,
= J 3 ;
(3)
4
(3)
44
y U


## Slide 9
Цим закінчується прямий хід метода Гауса.
Підставивши знайдені значення напругу
1 2 3
4
2 3 3
(0.3539  j0.5286) U  (0.1111 j0.1518) U  (0.1389  j0.1897) U  (1.7369 103 
3 4
4
 j0.0343) U  11.8579  j20.1723



0  (0.0302  j0.0787) U  (0.0134  j0.0422) U  (5.0177 103  j4.0775 103 ) U 

 1.751  j4.0105

0  0  (0.0105  j0.0109) U  (3.1644 104  j9.1388 104 ) U  1.1932  j1.2133

0  0  0  (3.9385 105  j7.0338 105 ) U  1.5488 103  j2.6212 103

ІІ. Зворотній хід метода Гауса. Полягає у розв’язанні еквівалентної системи рівнянь і обчисленні значень невідомих напруг.
Розв’язання починаємо із останнього рівняння, звідки знаходимо U4 :

Підставляємо це значення в передостаннє рівняння і знаходимо U3 :
y(2)
4 4
I (2)  y(2) U
U3  3 34 4  [(1.1932  j1.2133)  (3.1644 10  j9.1388 10 ) 
33
(37.7573  j0.8775)] 0.0105  j0.0109  114.6418  j0.1681 (кВ)
  
Підставляємо U3 і U4 в друге рівняння і знаходимо U2 :
y(2)
3 3
I (1)  y(1) U
 y(1) U
U2  2 24 4 23 3  [(1.751  j4.0105)  (5.0177  j4.0775 10 ) 
22
(37.7573  j0.8775)  (0.0134  j0.0422)(114.6418  j0.1681)] 0.0302  j0.0787 
 114.3407  j0.3477 (кВ)


U2 , U3 і


U4 в перше рівняння, обчислюємо
U1 .
3
I  y U  y1 U  y U
U1  1 14 4 13 3 12 2  [11.8579  j20.1723  (1.7369 10  j0.0343) 
y11
(37.7573  j0.8775)  (0.1389  j0.1897)(114.6418  j0.1681)  (0.1111 
 j0.1518)(114.3407  j0.3477)] [0.0302  j0.0787]  114.5679  j0.2145 (кВ)
Цим закінчується зворотній хід метода Гауса.

## Slide 10
Для перевірки правильності розв’язання системи рівнянь, необхідно обчисленні значення напруг підставити у всі рівняння вихідної системи. Наприклад, для третього рівняння:
(0.1389  j0.1897)  (114.5679  j0.2145)  (0.225 - j0.3361)  (114.6418  j0.1681) 
 9.868  j16.7982;
9.868  j16.7982  9.868  j16.7982.
Рівняння перетворюється на тотожність.
Таким чином, розв’язком системи рівнянь усталеного режиму є такі значення напруг у вузлах мережі:
U1  114.5679  j0.2145 (кВ)
U2  114.3407  j0.3477 (кВ)
U3  114.6418  j  0.1681 (кВ)
U4  37.7573  j0.8775 (кВ)
Аналіз результатів моделювання показує, що рівень напруг у вузлах відповідає їх номінальним значенням і знаходиться в допустимих межах ±5% від Uном.
4.4.Контрольніпитання
Для розв’язання яких систем рівнянь (лінійних чи нелінійних) застосовується метод Гауса;
Значення яких параметрів режиму отримуємо в результаті розв’язання системи рівнянь усталеного режиму;
Шкала номінальних напруг;
З яких основних етапів складається класичний метод Гауса;
Який результат перетворень на прямому ході метода Гауса;
Які перетворення системи рівнянь виконуються на прямому ході;
Що таке еквівалентна система рівнянь, які перетворення вважаються еквівалентними;
В чому полягає зворотній хід методу Гауса;
Як перевірити правильність розв’язання СЛАР.